## CS+TT_02-2023_CZK
CENÍK IVAR CS + TT 2022 - 17. kapitola
- platnost ceníku od 6.2.2023, uvedené ceny jsou bez DPH
DPC CZK
kapitola | název CZ | typ | balení | materiál | ceníkový kód | 2023
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění | IVAR.HP ATHENA 14H-T3 | 1 |  | IHPA14HT3 | 425795
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění | IVAR.HP ATHENA 18H-T3 | 1 |  | IHPA18HT3 | 454770
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení | IVAR.HP ATHENA 14HC-T3 | 1 |  | IHPA14HCT3 | 425795
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení | IVAR.HP ATHENA 18HC-T3 | 1 |  | IHPA18HCT3 | 454770
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění | IVAR.HP ATHENA 14H-T60 | 1 |  | IHPA14HT60 | 453747
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění | IVAR.HP ATHENA 18H-T60 | 1 |  | IHPA18HT60 | 482721
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. | IVAR.HP ATHENA 14HC-T60 | 1 |  | IHPA14HCT60 | 453747
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. | IVAR.HP ATHENA 18HC-T60 | 1 |  | IHPA18HCT60 | 482721
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění | IVAR.HP ATHENA 14H-TC | 1 |  | IHPA14HTC | 397972
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění | IVAR.HP ATHENA 18H-TC | 1 |  | IHPA18HTC | 426947
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. | IVAR.HP ATHENA 14HC-TC | 1 |  | IHPA14HCTC | 397972
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. | IVAR.HP ATHENA 18HC-TC | 1 |  | IHPA18HCTC | 426947
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro venkovní a vnitřní jednotku TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U567AH | 1768
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro TČ IVAR.HP ATHENA; pr. 28mm; 1000mm; 2ks | IVAR.TER-PH | 1 |  | IHP205184 | 4321
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP LEGEND, ATEC, ITEC - opletená; pr. 28mm; 550mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U9855 | 1137
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - aktivní Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086L3937 | 6691
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - pasivní bez displeje; bílý | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086L5875 | 2172
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - pasivní bez displeje; Alu | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHPTRS01 | 3186
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky pro TV | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086L3350 | 4888
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; ponorný | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086U3364 | 3467
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; příložný; kabel 2m | IVAR.TER-TS M | 1 | nerezová tykavka | IHP086U3365 | 1173
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA- Pt1000; do jímky; kabel 4m | IVAR.TER-TS M | 1 | nerezová tykavka | IHP086L4466 | 611
17. Tepelná čerpadla | Topný kabel HZB-1 - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-TP | 1 |  | IHP205069 | 3763
17. Tepelná čerpadla | Topný kabel HZB-2 - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-TP | 1 |  | IHP205070 | 3920
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřující modul EM3 - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-RM | 1 |  | IHP205215 | 16465
17. Tepelná čerpadla | Vyrovnávací nádoba - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | 1 |  | IHP086U3070 | 34159
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA 9-16kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0768 | 31429
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA 18kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0769 | 41005
17. Tepelná čerpadla | Nezámrzný ventil - 1"; 10bar; 0 °C ÷ 65 °C | IVAR.108 | 1 |  | 108601 | 3070
17. Tepelná čerpadla | KIT cirkulace teplé vody - pro TČ IVAR.HP ATEC-T, ITEC-T, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | 1 |  | IHP086L2260 | 3227
17. Tepelná čerpadla | Stojan 400 - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-S | 1 |  | IHP205066 | 18190
17. Tepelná čerpadla | Stojan typu P - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-S | 1 |  | IHP205067 | 19210
17. Tepelná čerpadla | Nástěnný držák - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-ND | 1 |  | IHP205068 | 24698
17. Tepelná čerpadla | Stříška přípojek - pro TČ IVAR.HP ATHENA | IVAR.TER-SP | 1 |  | IHP205071 | 2509
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-STANDARD - vzduch/voda - 6kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-S 6 | 1 |  | IHPATS6 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-STANDARD - vzduch/voda - 9kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-S 9 | 1 |  | IHPATS9 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-STANDARD - vzduch/voda - 11kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-S 11 | 1 |  | IHPATS11 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-STANDARD - vzduch/voda - 13kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-S 13 | 1 |  | IHPATS13 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-STANDARD - vzduch/voda - 16kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-S 16 | 1 |  | IHPATS16 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-STANDARD - vzduch/voda - 18kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-S 18 | 1 |  | IHPATS18 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 6kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-P 6 | 1 |  | IHPATP6 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 9kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-P 9 | 1 |  | IHPATP9 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 11kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-P 11 | 1 |  | IHPATP11 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 13kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-P 13 | 1 |  | IHPATP13 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 16kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-P 16 | 1 |  | IHPATP16 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 18kW; t max. 60 °C | IVAR.HP ATEC-P 18 | 1 |  | IHPATP18 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T 6 | 1 |  | IHPATT6 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 9kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T 9 | 1 |  | IHPATT9 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 11kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T 11 | 1 |  | IHPATT11 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 13kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T 13 | 1 |  | IHPATT13 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T60 6 | 1 |  | IHPATT606 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 9kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T60 9 | 1 |  | IHPATT609 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 11kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T60 11 | 1 |  | IHPATT6011 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 13kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-T60 13 | 1 |  | IHPATT6013 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-TC 6 | 1 |  | IHPATTC6 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 9kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-TC 9 | 1 |  | IHPATTC9 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 11kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-TC 11 | 1 |  | IHPATTC11 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 13kW; t max. 60 °C; TV 180l | IVAR.HP ATEC-TC 13 | 1 |  | IHPATTC13 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro venkovní jednotku TČ IVAR.HP ATEC-S, ITEC-S | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U5670 | 1082
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro vnitřní jednotku TČ IVAR.HP ATEC-P, ITEC-P | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U5671 | 783
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro vnitřní jednotku TČ IVAR.HP ATEC-T, ITEC-T | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U5672 | 1697
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC - vlnitá nerezová; pr. 28mm; 1m | IVAR.TER-HI | 1 |  | IHP086L0586 | 1730
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP LEGEND, ATEC, ITEC - opletená; pr. 28mm; 550mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U9855 | 1137
17. Tepelná čerpadla | Podstavec - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC; sada 2ks | IVAR.TER-PO | 1 |  | IHP086L2030 | 11736
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086U9563 | 8379
17. Tepelná čerpadla | Samoregulační topný kabel - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC - 2m | IVAR.TER-TK | 1 |  | IHP928206 | 2242
17. Tepelná čerpadla | Relé kit - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC s funkcí Optimum; pro čerpadlo on/off | IVAR.TER-R | 1 |  | IHP086U0937 | 18939
17. Tepelná čerpadla | Externí svorky - s funkcí Smart Grid - pro TČ IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-S | 1 |  | IHP086L5123 | 679
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřující modul - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-RMFT | 1 |  | IHP086L3047 | 19588
17. Tepelná čerpadla | Webserver - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-WS | 1 |  | IHP086L1899 | 21089
17. Tepelná čerpadla | Vyrovnávací nádoba - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | 1 |  | IHP086U3070 | 34159
17. Tepelná čerpadla | Teplotní venkovní snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND | IVAR.TER-TSV | 1 |  | IHP086U2701 | 620
17. Tepelná čerpadla | Teplotní příložný snímač přívodu - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - bez klipu na potrubí | IVAR.TER-TSP | 1 |  | IHP086U9710 | 543
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty s klipem - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - pro potrubí pr. 22mm | IVAR.TER-TSK | 1 |  | IHP086U5382 | 344
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty s klipem - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - pro potrubí pr. 28mm | IVAR.TER-TSK | 1 |  | IHP086U5383 | 344
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - NTC 22 s Molex konektorem | IVAR.TER-ST | 1 |  | IHP086U2773 | 591
17. Tepelná čerpadla | Snímač rosného bodu - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-SRB | 1 |  | IHP086U9240 | 32456
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Wilo Para 25-1-9 Twin KIT Plus - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 5-13kW | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L0626 | 17688
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Wilo Para 25-1-11 - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 16-18kW; vyšší tlak | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L0627 | 33614
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Grundfos UPM2 25-75 - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 16-18kW; nižší tlak | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L1172 | 10446
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC 5-6kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0767 | 22078
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA 9-16kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0768 | 31429
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA 18kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0769 | 41005
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC 19-26kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086U1960 | 43013
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC 27-36kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086U1961 | 59316
17. Tepelná čerpadla | Nezámrzný ventil - 1"; 10bar; 0 °C ÷ 65 °C | IVAR.108 | 1 |  | 108601 | 3070
17. Tepelná čerpadla | Samostatná venkovní jednotka TČ IVAR.HP ATEC - 6kW | IVAR.HP ATEC | 1 |  | IHP086U9359 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Samostatná venkovní jednotka TČ IVAR.HP ATEC - 9kW | IVAR.HP ATEC | 1 |  | IHP086U9360 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Samostatná venkovní jednotka TČ IVAR.HP ATEC - 9kW | IVAR.HP ATEC | 1 |  | IHP086U9362 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Samostatná venkovní jednotka TČ IVAR.HP ATEC - 13kW | IVAR.HP ATEC | 1 |  | IHP086U9363 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Samostatná venkovní jednotka TČ IVAR.HP ATEC - 16kW | IVAR.HP ATEC | 1 |  | IHP086U9364 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | Samostatná venkovní jednotka TČ IVAR.HP ATEC - 18kW | IVAR.HP ATEC | 1 |  | IHP086U9365 | ukončena výroba
17. Tepelná čerpadla | KIT cirkulace teplé vody - pro TČ IVAR.HP ATEC-T, ITEC-T, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | 1 |  | IHP086L2260 | 3227
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-STANDARD 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-S 5SP | 1 |  | IHP086L4754 | 167844
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-STANDARD 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-S 8 | 1 |  | IHP086L4755 | 203628
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-STANDARD 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-S 12 | 1 |  | IHP203243S | 250424
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-STANDARD 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-S 16 | 1 |  | IHP086L4756 | 291714
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-P 5 | 1 |  | IHP086L4970 | 203836
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS 8- vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-P 8 | 1 |  | IHP086L4972 | 239620
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-P 12 | 1 |  | IHP203243P | 286415
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-P 16 | 1 |  | IHP086L4974 | 327705
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-T | 1 |  | IHP086L4748 | 218493
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-T 8 | 1 |  | IHP086L4749 | 254277
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-T 12 | 1 |  | IHP203243T | 301073
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-T 16 | 1 |  | IHP086L4750 | 342363
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 5SP | 1 |  | IHP086L4830 | 218493
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 8 | 1 |  | IHP086L4831 | 254277
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 12 | 1 |  | IHP203243TC | 301073
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 16 | 1 |  | IHP086L4832 | 342363
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC-T60 5SP | 1 |  | IHP086L4821 | 280272
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC-T60 8 | 1 |  | IHP086L4822 | 316056
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC-T60 12 | 1 |  | IHP203243TQE | 362852
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP ITEC-T60 16 | 1 |  | IHP086L4823 | 404142
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro venkovní jednotku TČ IVAR.HP ATEC-S, ITEC-S | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U5670 | 1082
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro vnitřní jednotku TČ IVAR.HP ATEC-P, ITEC-P | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U5671 | 783
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro vnitřní jednotku TČ IVAR.HP ATEC-T, ITEC-T | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP086U5672 | 1697
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC - vlnitá nerezová; pr. 28mm; 1m | IVAR.TER-HI | 1 |  | IHP086L0586 | 1730
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP LEGEND, ATEC, ITEC - opletená; pr. 28mm; 550mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U9855 | 1137
17. Tepelná čerpadla | Podstavec - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC; sada 2ks | IVAR.TER-PO | 1 |  | IHP086L2030 | 11736
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086U9563 | 8379
17. Tepelná čerpadla | Samoregulační topný kabel - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC - 2m | IVAR.TER-TK | 1 |  | IHP928206 | 2242
17. Tepelná čerpadla | Relé kit - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC s funkcí Optimum; pro čerpadlo on/off | IVAR.TER-R | 1 |  | IHP086U0937 | 18939
17. Tepelná čerpadla | Externí svorky - s funkcí Smart Grid - pro TČ IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-S | 1 |  | IHP086L5123 | 679
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřující modul - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-RMFT | 1 |  | IHP086L3047 | 19588
17. Tepelná čerpadla | Webserver - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-WS | 1 |  | IHP086L1899 | 21089
17. Tepelná čerpadla | Teplotní venkovní snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND | IVAR.TER-TSV | 1 |  | IHP086U2701 | 620
17. Tepelná čerpadla | Teplotní příložný snímač přívodu - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - bez klipu na potrubí | IVAR.TER-TSP | 1 |  | IHP086U9710 | 543
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty s klipem - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - pro potrubí pr. 22mm | IVAR.TER-TSK | 1 |  | IHP086U5382 | 344
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty s klipem - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - pro potrubí pr. 28mm | IVAR.TER-TSK | 1 |  | IHP086U5383 | 344
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - NTC 22 s Molex konektorem | IVAR.TER-ST | 1 |  | IHP086U2773 | 591
17. Tepelná čerpadla | Vyrovnávací nádoba - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | 1 |  | IHP086U3070 | 34159
17. Tepelná čerpadla | Snímač rosného bodu - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC | IVAR.TER-SRB | 1 |  | IHP086U9240 | 32456
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC 5-6kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0767 | 22078
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA 9-16kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0768 | 31429
17. Tepelná čerpadla | Oddělovací mezivýměník - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA 18kW | IVAR.TER-OV | 1 |  | IHP086L0769 | 41005
17. Tepelná čerpadla | KIT cirkulace teplé vody - pro TČ IVAR.HP ATEC-T, ITEC-T, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | 1 |  | IHP086L2260 | 3227
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Wilo Para 25-1-9 Twin KIT Plus- pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 5-13kW | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L0626 | 17688
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Wilo Para 25-1-11 - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 16-18kW; vyšší tlak | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L0627 | 33614
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Grundfos UPM2 25-75 - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 16-18kW; nižší tlak | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L1172 | 10446
17. Tepelná čerpadla | Rámový podstavec - pro venkovní jednotku ITEC, AURA | IVAR.TER-RP | 1 |  | IHP086L4810 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Rámový podstavec - pro venkovní jednotku IVAR.HP ITEC 5-8kW | IVAR.TER-RP | 1 |  | IHP086L4810A | 5064
17. Tepelná čerpadla | Rámový podstavec - pro venkovní jednotku IVAR.HP ITEC 12-16kW | IVAR.TER-RP | 1 |  | IHP086L4810B | 5064
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP AURA - vzduch/vzduch - 7kW; vytápění do -30 °C; chlazení ; bez TV | IVAR.HP AURA S2 | 1 |  | IHP2045834 | 63993
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP AURA - vzduch/vzduch - 7,3kW; vytápění do -30 °C; chlazení ; bez TV | IVAR.HP AURA T2 | 1 |  | IHP2045856 | 79973
17. Tepelná čerpadla | Nástěnný držák 600 - pro TČ IVAR.HP AURA | IVAR.TER-ND | 1 |  | IHP086L5949 | 3293
17. Tepelná čerpadla | Podstavec - pro TČ IVAR.HP ATEC, ITEC; sada 2ks | IVAR.TER-P | 1 |  | IHP086L5969 | 4626
17. Tepelná čerpadla | Rámový podstavec - pro venkovní jednotku ITEC, AURA | IVAR.TER-RP | 1 |  | IHP086L4810 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Rámový podstavec - pro venkovní jednotku IVAR.HP ITEC 5-8kW | IVAR.TER-RP | 1 |  | IHP086L4810A | 5064
17. Tepelná čerpadla | Rámový podstavec - pro venkovní jednotku IVAR.HP ITEC 12-16kW | IVAR.TER-RP | 1 |  | IHP086L4810B | 5064
17. Tepelná čerpadla | KIT silentbloků - pro TČ IVAR.HP AURA | IVAR.TER-KS | 1 |  | IHP086L5989 | 706
17. Tepelná čerpadla | Svod odtáté vody včetně silentbloků - pro TČ IVAR.HP AURA | IVAR.TER-S | 1 |  | IHP086L5154 | 14270
17. Tepelná čerpadla | KIT odvodu odtáté vody - pro TČ IVAR.HP AURA; 1m | IVAR.TER-KO | 1 |  | IHP086L5157 | 2431
17. Tepelná čerpadla | KIT odvodu odtáté vody - pro TČ IVAR.HP AURA; 3m | IVAR.TER-KO | 1 |  | IHP086L5158 | 3372
17. Tepelná čerpadla | KIT odvodu odtáté vody - pro TČ IVAR.HP AURA; 5m | IVAR.TER-KO | 1 |  | IHP086L5159 | 4234
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - země/voda - 4kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP BW LEGEND 4 | 1 |  | IHP0204592 | 225939
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - země/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP BW LEGEND 6 | 1 |  | IHP0204593 | 232786
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - země/voda - 8kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP BW LEGEND 8 | 1 |  | IHP0204594 | 239632
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - země/voda - 10kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP BW LEGEND 10 | 1 |  | IHP0204595 | 253326
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - voda/voda - 4kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP WW LEGEND 4 | 1 |  | IHPWW0204592 | 286900
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - voda/voda - 6kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP WW LEGEND 6 | 1 |  | IHPWW0204593 | 293747
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - voda/voda - 8kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP WW LEGEND 8 | 1 |  | IHPWW0204594 | 311204
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND - voda/voda - 10kW; t max. 60 °C; TV 184l | IVAR.HP WW LEGEND 10 | 1 |  | IHPWW0204595 | 331714
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - země/voda - 6kW; t max. 60 °C | IVAR.HP BW LEGEND DUO 6 | 1 |  | IHP0204626 | 191706
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - země/voda - 8kW; t max. 60 °C | IVAR.HP BW LEGEND DUO 8 | 1 |  | IHP0204627 | 198552
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - země/voda - 10kW; t max. 60 °C | IVAR.HP BW LEGEND DUO 10 | 1 |  | IHP0204628 | 212246
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - země/voda - 13kW; t max. 60 °C | IVAR.HP BW LEGEND DUO 13 | 1 |  | IHP0204629 | 225939
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - země/voda - 17kW; t max. 60 °C | IVAR.HP BW LEGEND DUO 17 | 1 |  | IHP0204630 | 246479
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - voda/voda - 6kW; t max. 60 °C | IVAR.HP WW LEGEND DUO 6 | 1 |  | IHPWW0204626 | 252667
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - voda/voda - 8kW; t max. 60 °C | IVAR.HP WW LEGEND DUO 8 | 1 |  | IHPWW0204627 | 270124
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - voda/voda - 10kW; t max. 60 °C | IVAR.HP WW LEGEND DUO 10 | 1 |  | IHPWW0204628 | 290635
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - voda/voda - 13kW; t max. 60 °C | IVAR.HP WW LEGEND DUO 13 | 1 |  | IHPWW0204629 | 307470
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP LEGEND DUO - voda/voda - 17kW; t max. 60 °C | IVAR.HP WW LEGEND DUO 17 | 1 |  | IHPWW0204630 | 361620
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 - země/voda - 1,5-7kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW CALIBRA 7 | 1 |  | IHP086L6026 | 265744
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW CALIBRA 12 | 1 |  | IHP086L5951 | 308150
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 - voda/voda - 1,5-7kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW CALIBRA 7 | 1 |  | IHPWWCAL07 | 348196
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW CALIBRA 12 | 1 |  | IHPWWCAL12 | 400171
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 DUO - země/voda - 1,5-7kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW CALIBRA 7 DUO | 1 |  | IHP086L6027 | 233233
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW CALIBRA 12 DUO | 1 |  | IHP086L5952 | 268571
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 DUO - voda/voda - 1,5-7kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW CALIBRA 7 DUO | 1 |  | IHPWWCALD07 | 315685
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 DUO - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW CALIBRA 12 DUO | 1 |  | IHPWWCALD12 | 360579
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I - země/voda - 1,5-7kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW CALIBRA COOL 7-I | 1 |  | IHPBW204025 | 326173
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I - voda/voda - 1,5-7kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW CALIBRA COOL 7-I | 1 |  | IHPWW204025 | 408625
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 | 1 |  | IHP203645 | 279016
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 | 1 |  | IHP203650 | 323580
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 | 1 |  | IHP204010 | 366265
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 - voda/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW CALIBRA ECO 8 | 1 |  | IHP203645WW | 361468
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW CALIBRA ECO 12 | 1 |  | IHP203650WW | 415588
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 - voda/voda - 4-16kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW CALIBRA ECO 16 | 1 |  | IHP204010WW | 490521
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 DUO - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 DUO | 1 |  | IHP203646 | 245523
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 DUO | 1 |  | IHP203651 | 284726
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 DUO - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 DUO | 1 |  | IHP204013 | 322327
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 DUO - voda/voda - 2-8kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW CALIBRA ECO 8 DUO | 1 |  | IHP203646WW | 327975
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 DUO - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW CALIBRA ECO 12 DUO | 1 |  | IHP203651WW | 376733
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 DUO - voda/voda - 4-16kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW CALIBRA ECO 16 DUO | 1 |  | IHP204013WW | 446582
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW ATLAS 12 | 1 |  | IHP086L6187 | 365569
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 18 - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP BW ATLAS 18 | 1 |  | IHP086L6188 | 393422
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP WW ATLAS 12 - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW ATLAS 12 | 1 |  | IHPWWATL12 | 443794
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP WW ATLAS 18 - voda/voda - 4-18kW; t max. 65 °C; TV 184l | IVAR.HP WW ATLAS 18 | 1 |  | IHPWWATL18 | 503895
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO | 1 |  | IHP086L6195 | 328942
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C | IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO | 1 |  | IHP086L6196 | 357561
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO - voda/voda - 3-12kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW ATLAS 12 DUO | 1 |  | IHPWWATLD12 | 407167
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO - voda/voda - 4-18kW; t max. 65 °C | IVAR.HP WW ATLAS 18 DUO | 1 |  | IHPWWATLD18 | 468035
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ řady IVAR.HP LEGEND 4-10 | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645675 | 1692
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ řady IVAR.HP LEGEND DUO 6-10 | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645677 | 1665
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ řady IVAR.HP LEGEND DUO 13-17 | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645678 | 1958
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ řady IVAR.HP CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645681 | 1370
17. Tepelná čerpadla | Tepelně izolovaná pružná hadice pro TČ řady IVAR.HP LEGEND - pr. 28mm; 600mm | IVAR.TER-HN | 1 |  | IHP086U6012 | 1628
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP LEGEND, ATEC, ITEC - pr. 22mm; 550mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U9854 | 842
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP LEGEND, ATEC, ITEC - opletená; pr. 28mm; 550mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U9855 | 1137
17. Tepelná čerpadla | Vyrovnávací nádoba - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS - 100l | IVAR.TER-AN | 1 |  | IHP086U3070 | 34159
17. Tepelná čerpadla | KIT cirkulace teplé vody - pro TČ IVAR.HP ATEC-T, ITEC-T, ATHENA, LEGEND, CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-KIT | 1 |  | IHP086L2260 | 3227
17. Tepelná čerpadla | Teplotní venkovní snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND | IVAR.TER-TSV | 1 |  | IHP086U2701 | 620
17. Tepelná čerpadla | Teplotní příložný snímač přívodu - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - bez klipu na potrubí | IVAR.TER-TSP | 1 |  | IHP086U9710 | 543
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty s klipem - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - pro potrubí pr. 22mm | IVAR.TER-TSK | 1 |  | IHP086U5382 | 344
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty s klipem - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - pro potrubí pr. 28mm | IVAR.TER-TSK | 1 |  | IHP086U5383 | 344
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ řady IVAR.HP ATEC, ITEC, LEGEND - NTC 22 s Molex konektorem | IVAR.TER-ST | 1 |  | IHP086U2773 | 591
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky pro TV | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086L3350 | 4888
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; ponorný | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086U3364 | 3467
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; příložný; kabel 2m | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086U3365 | 1173
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA- Pt1000; do jímky; kabel 4m | IVAR.TER-TS M | 1 | nerezová tykavka | IHP086L4466 | 611
17. Tepelná čerpadla | Elektronický snímač průtoku - pro TČ řady IVAR.HP MEGA, LEGEND | IVAR.TER-TSS | 1 |  | IHP086L3745 | 27169
17. Tepelná čerpadla | Snímač průtoku - pro TČ řady IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, LEGEND (DUO) | IVAR.TER-PRT | 1 |  | IHP086U2441 | 17812
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro TČ řady IVAR.HP LEGEND | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086U6003 | 6760
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - aktivní Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086L3937 | 6691
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - pasivní bez displeje; bílý | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086L5875 | 2172
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - pasivní bez displeje; Alu | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHPTRS01 | 3186
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřující modul - pro TČ řady IVAR.HP LEGEND | IVAR.TER-RMF | 1 |  | IHP086U6009 | 10652
17. Tepelná čerpadla | Webserver - pro TČ řady IVAR.HP LEGEND | IVAR.TER-WS | 1 |  | IHP086L1898 | 20778
17. Tepelná čerpadla | Pohon 3bodový - 24V | IVAR.TER-ES | 1 |  | IHP086U5269 | 7625
17. Tepelná čerpadla | Třícestný směšovací ventil - DN 20-Kvs 6,3 | IVAR.TER-ES | 1 |  | IHP086U5265 | 3666
17. Tepelná čerpadla | Třícestný směšovací ventil - DN 25-Kvs 10 | IVAR.TER-ES | 1 |  | IHP086U5266 | 3829
17. Tepelná čerpadla | Modul - pro využití odpadního vzduchu | IVAR.TER-M | 1 |  | IHP086U5122 | 101488
17. Tepelná čerpadla | Modul pasivního chlazení - pro TČ IVAR.HP LEGEND | IVAR.TER-MP | 1 |  | IHP086L3856 | 69368
17. Tepelná čerpadla | Modul aktivního/pasivního chlazení - pro TČ IVAR.HP LEGEND | IVAR.TER-MPA | 1 |  | IHP086L3857 | 96621
17. Tepelná čerpadla | Modul pasivního chlazení - pro TČ IVAR.ATLAS, CALIBRA; Pt1000 | IVAR.TER-MP | 1 |  | IHP086L6358 | 50394
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřující modul EM3 - s transformátorem - 24V; pro interní montáž do TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS | IVAR.TER-RMP | 1 |  | IHP086L5983 | 14570
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP MEGA - země/voda - 33kW; t max. 65° C; třícestný ventil TV | IVAR.HP MEGA S-E | 1 |  | IHP205218 | 625375
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP MEGA - země/voda - 33kW; t max. 65° C | IVAR.HP MEGA S | 1 |  | IHP086L4472 | 587775
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP MEGA - země/voda - 44kW; t max. 65° C | IVAR.HP MEGA M | 1 |  | IHP086L4939 | 661392
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP MEGA - země/voda - 59kW; t max. 65° C | IVAR.HP MEGA L | 1 |  | IHP086L3019 | 873563
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP MEGA - země/voda - 88kW; t max. 65° C | IVAR.HP MEGA XL | 1 |  | IHP086L3020 | 1036119
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ IVAR.HP MEGA S-M | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645680 | 2984
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ IVAR.HP MEGA L-XL | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645679 | 4163
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ IVAR.HP MEGA - DN 28mm; 600mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U6000 | 2111
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ IVAR.HP MEGA - DN 35mm; 620mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086U6001 | 2456
17. Tepelná čerpadla | Pružná hadice - pro připojení TČ IVAR.HP MEGA - DN 42mm; 820mm | IVAR.TER-HO | 1 |  | IHP086L3433 | 4905
17. Tepelná čerpadla | Tepelně izolovaná pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP MEGA - DN 42mm; 800mm | IVAR.TER-HN | 1 |  | IHP086L3436 | 4905
17. Tepelná čerpadla | Tepelně izolovaná pružná hadice - pro připojení TČ řady IVAR.HP MEGA - DN 54mm; 800mm | IVAR.TER-HN | 1 |  | IHP086L3437 | 7358
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; do jímky pro TV | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086L3350 | 4888
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; ponorný | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086U3364 | 3467
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA - Pt1000; příložný; kabel 2m | IVAR.TER-TS M | 1 |  | IHP086U3365 | 1173
17. Tepelná čerpadla | Teplotní snímač - pro TČ IVAR.HP CALIBRA, ATLAS, ATHENA, MEGA- Pt1000; do jímky; kabel 4m | IVAR.TER-TS M | 1 | nerezová tykavka | IHP086L4466 | 611
17. Tepelná čerpadla | 3cestný přepínací ventil - DN 40; 230V; 15sec | IVAR.TER-MIX | 1 |  | IHP086L3426 | 17259
17. Tepelná čerpadla | 3cestný přepínací ventil - DN 50; 230V; 15sec | IVAR.TER-MIX | 1 |  | IHP086L3427 | 22710
17. Tepelná čerpadla | Oběhové čerpadlo Wilo Para 25/130-7 - pro okruh přehřátých par | IVAR.TER-OC | 1 |  | IHP086L3004 | 10447
17. Tepelná čerpadla | Aktivní prostorový snímač - pro regulace GENESIS - aktivní Modbus s displejem; bílý | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086L3937 | 6691
17. Tepelná čerpadla | Prostorový snímač - pro 2-5 směšovaný okruh - pro TČ řady IVAR.HP MEGA | IVAR.TER-PT | 1 |  | IHP086L4431 | 11404
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřovací modul EM3 - pro TČ řady IVAR.HP MEGA; externí montáž | IVAR.TER-RMP | 1 |  | IHP086L5981 | 19265
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřovací modul EM3 - pro TČ řady IVAR.HP MEGA; interní montáž | IVAR.TER-RMP | 1 |  | IHP086L5982 | 16428
17. Tepelná čerpadla | Elektronický snímač průtoku - pro TČ řady IVAR.HP MEGA, LEGEND | IVAR.TER-TSS | 1 |  | IHP086L3745 | 27169
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - země/voda - 6kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 6 | 1 |  | IHP086L1402 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - země/voda - 8kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 8 | 1 |  | IHP086L1403 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - země/voda - 10kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 10 | 1 |  | IHP086L1404 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - země/voda - 13kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 13 | 1 |  | IHP086L1405 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - voda/voda - 7kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 6 | 1 |  | IHPWWOG306 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - voda/voda - 10kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 8 | 1 |  | IHPWWOG308 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - voda/voda - 14kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 10 | 1 |  | IHPWWOG310 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - voda/voda - 17kW; t max. 60° C; TV 180l | IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 13 | 1 |  | IHPWWOG313 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - země/voda - 6kW; t max. 60° C | IVAR.HP BW DIPLOMAT DO-G3 6 | 1 |  | IHP086L1391 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - země/voda - 8kW; t max. 60° C | IVAR.HP BW DIPLOMAT DO-G3 8 | 1 |  | IHP086L1392 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - země/voda - 10kW; t max. 60° C | IVAR.HP BW DIPLOMAT DO-G3 10 | 1 |  | IHP086L1393 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - země/voda - 13kW; t max. 60° C | IVAR.HP BW DIPLOMAT DO-G3 13 | 1 |  | IHP086L1394 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - země/voda - 17kW; t max. 60° C | IVAR.HP BW DIPLOMAT DO-G3 17 | 1 |  | IHP086L1395 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - voda/voda - 7kW; t max. 60° C | IVAR.HP WW DIPLOMAT DO-G3 6 | 1 |  | IHPWWDOG306 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - voda/voda - 10kW; t max. 60° C | IVAR.HP WW DIPLOMAT DO-G3 8 | 1 |  | IHPWWDOG308 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - voda/voda - 14kW; t max. 60° C | IVAR.HP WW DIPLOMAT DO-G3 10 | 1 |  | IHPWWDOG310 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - voda/voda - 17kW; t max. 60° C | IVAR.HP WW DIPLOMAT DO-G3 13 | 1 |  | IHPWWDOG312 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP DIPLOMAT DUO OPTIMUM G3 - voda/voda - 21kW; t max. 60° C | IVAR.HP WW DIPLOMAT DO-G3 17 | 1 |  | IHPWWDOG317 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7 - země/voda - 400V | IVAR.HP BW CALIBRA COOL 7 | 1 |  | IHPBW203151 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7 - voda/voda - 400V | IVAR.HP WW CALIBRA COOL 7 | 1 |  | IHPWW203151 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Připojovací šroubení - pro TČ řady IVAR.HP DIPLOMAT O-G3 10-13, INVERTER | IVAR.TER-PS | 1 |  | IHP08645676 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Zásobníkový ohřívač TV volně stojící - pro TČ řady IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - 200l; nízký | IVAR.TER-MBH 200 NG3 | 1 |  | IHP086U9517 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Zásobníkový ohřívač TV volně stojící - pro TČ řady IVAR.HP DIPLOMAT OPTIMUM G3 - 300l; vysoký | IVAR.TER-MBH 300 VG3 | 1 |  | IHP086U9518 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Rozšiřující modul - pro jeden směšovaný okruh | IVAR.HP AVS 75.391 | 1 |  | IHPAVS75.391/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Zónový regulátor - pro jeden směšovaný okruh (LBP) | IVAR.HP RVS 46.530 | 1 |  | IHPRVS46.530/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Zónový regulátor - pro jeden směšovaný okruh a přípravu TV (LBP) | IVAR.HP RVS 46.543 | 1 |  | IHPRVS46.543/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Zónový regulátor - pro jeden směšovaný okruh (možnost až na 3) a přípravu TV (LBP) | IVAR.HP RVS 43.345 | 1 |  | IHPRVS43.345/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Propojovací kabel modulu IVAR.HP AVS 75.391 - se základním přístrojem | IVAR.HP AVS 82.490 | 1 |  | IHPAVS82.490/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Připojovací svorky | IVAR.HP SVS 75.391 | 1 |  | IHPSVS75.391 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Sada svorek pro regulátor - IVAR.HP RVS 46.530 | IVAR.HP SVS 46.530 | 1 |  | IHPSVS46.530 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Sada svorek pro regulátor - IVAR.HP RVS 46.543 | IVAR.HP SVS 46.543 | 1 |  | IHPSVS46.543 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Sada svorek pro regulátor - IVAR.HP RVS 3.345 | IVAR.HP RVS 43.345 | 1 |  | IHPSVS43.345 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Ovládací panel - vytápění/TV, parametrizace RVS; bez připojovacího kabelu | IVAR.HP AVS 37.294 | 1 |  | IHPAVS37.294/509 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Plastová krytka - pro ochranu plošných spojů | IVAR.HP AVS 92.290 | 1 |  | IHPAVS92.290/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Kabel - pro připojení k RVS | IVAR.HP AVS 82.491 | 1 |  | IHPAVS82.491/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Ovládací panel - vytápění/TV, parametrizace regulátoru; s připojovacím kabelem | IVAR.HP AVS 74.261 | 1 |  | IHPAVS74.261/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Prostorový snímač teploty - jednoduchá verze | IVAR.HP QAA 55.110 | 1 |  | IHPQAA55.110/101 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Prostorový snímač teploty - kompletní dálkové ovládání; drátová verze | IVAR.HP QAA 74.614 | 1 |  | IHPQAA74.614/101 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Rádiový modul s vysílačem - pro bezdrátové propojení | IVAR.HP AVS 71.390 | 1 |  | IHPAVS71.390/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Vysílač pro bezdrátový venkovní snímač - bezdrátový | IVAR.HP AVS 13.399 | 1 |  | IHPAVS13.399/201 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Snímač venkovní teploty - -50 °C až +70 °C; IP54 | IVAR.HP QAC 34.101 | 1 |  | IHPQAC34/101 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Příložný snímač teploty - -30 °C až +130 °C; 2s | IVAR.HP QAD 36.101 | 1 |  | IHPQAD36/101 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Snímač teploty do jímky - 0 °C až +95 °C; 30s; kabel 6m | IVAR.HP QAZ 36.526 | 1 |  | IHPQAZ36.526/109 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Servisní převodník včetně softwaru - ACS700 (komunikace LBP a KNX) | IVAR.HP OCI 700.1 | 1 |  | IHPOCI700.1 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Stykač pro oběhové čerpadlo - 230VAC 2,2kW 5A-400VAC | IVAR.CTA-STHP | 1 |  | IHP120518 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Stykač pro oběhové čerpadlo - 230VAC 4,0kW 9A-400VAC | IVAR.CTA-STHP | 1 |  | IHP120519 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Stykač pro oběhové čerpadlo - 230VAC 5,5kW 12A-400VAC | IVAR.CTA-STHP | 1 |  | IHP120520 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Webserver - pro regulátory TČ řady IVAR.HP OPTIHEAT, OPTIPRO - s komunikací LBP (1 přístroj); Ethernet | IVAR.HP OZW | 1 |  | IHPOZW672.01 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Webserver - pro regulátory TČ řady IVAR.HP OPTIHEAT, OPTIPRO - s komunikací LBP (4 přístroje) | IVAR.HP OZW | 1 |  | IHPOZW672.04 | vyřazeno
17. Tepelná čerpadla | Webserver - pro regulátory TČ řady IVAR.HP OPTIHEAT, OPTIPRO - s komunikací LBP (16 přístrojů) | IVAR.HP OZW | 1 |  | IHPOZW672.16 | vyřazeno